Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

- Смидовичского муниципального района

- Еврейской автономной области

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2025                           								№ 106

пос. Николаевка

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области Николаевское городское поселение:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации

городского поселения				    			    А. В. Казанцев

Утверждено

Распоряжением  администрации

Николаевского городского поселения

№ 106 от 16.04.2025

План мероприятий  по подготовке к отопительному периоду  2025-2026

| ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | количество | Ответственное лицо | Отметка об исполнении |
| 1 | Подготовка (готовность) отопительных котельных . Котельные: № 1 (Строииельная), № 2 (Групповая), № 7 (Школа 2), № 8 (Больница), котельная Поссовет. | 5 котельных | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |
| 2 | Ремонт, промывка и опрессовка котлов: | 11 котлов | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |
| 3 | Ревизия (текущий ремонт) вспомогательного оборудования котельных | 37 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |
| 4 | Промывка и опрессовка тепловых сетей 2ТС | 5,005 км. | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |
| 5 | Проведение шурфовок | 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |
| 6 | Ревизия (текущий ремонт) запорной арматуры | 12 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |

| Подготовка жилфонда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственное лицо | Отметка об исполнении |
| 1 | Проведение обследования и устранение протечки в системе отопления в подвальном помещении 60 лет Октября 9 | июнь | ТСЖ «Мирное» Ким Л.Н |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления 60 лет Октября 9 | июнь | ТСЖ «Мирное» Ким Л.Н |  |
| 3 | Ремонт козырьков над подъездами Строительная 7 и 5 | август | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 4 | Косметический ремонт в подъездах Строительная 3 | Август-сентябрь | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 5 | Ремонт ступенек лестничного марша | август | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 6 | Ремонт отопительной системы Строительная 3 | июнь | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 7 | Ремонт водопроводной системы Строительная 3 | июнь | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 8 | Ремонт отопительной системы общего пользования | июль | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 9 | Ремонт продухов в цоколе здания Строительная 3 и 1 | сентябрь | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 10 | Промывка отопительной системы Строительная 1,3,5,7 | Август-сентябрь | ТСЖ «Лотос» Сова О.К. |  |
| 11 | Промывка системы отопления Матросова 34 | август | Дом без управления |  |
| 12 | Промывка отопительной системы Строительная 11 | Сентябрь | Самоуправление Беспрозванный П.Н. |  |
| 13 | Утепление продухов в цоколе здания Строительная 11 | Сентябрь | Самоуправление Беспрозванный П.Н. |  |
| 14 | Закрытие слуховых окон в чердачном помещении | сентябрь | Самоуправление Беспрозванный П.Н. |  |
| 15 | Восстановление кирпичной кладки продухов | сентябрь | Самоуправление Беспрозванный П.Н. |  |
| 16 | Ремонт крылец 2,3 подъезд 60 лет Октября 1 | Май - август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 17 | Поверка ОДПУ ТС 60 лет Октября 1 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 18 | Промывка (опрессовка) системы отопления 60 лет Октября | 23-25.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 19 | Косметический ремонт подъезда № 2,4 60 лет Октября 5 | Май-август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 20 | Поверка ОДПУ ТС 60 лет Октября 5 | март | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 21 | Промывка (опрессовка) системы отопления 60 лет Октября 5 | 01-03.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 22 | Ремонт ХВС замена трубопровода (розлив) 60 лет Октября 7 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 23 | Ремонт системы водоотведения 60 лет Октября 7 | Март-май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 24 | Ремонт парадных дверей 1, 4 подъезд 60 лет Октября 7 | Март-апрель | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 25 | Поверка ОДПУ ТС 60 лет Октября 7 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 26 | Промывка (опрессовка) системы отопления 60 лет Октября 7 | 07-09.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 27 | Ремонт канализационной системы (замена выпуска) Дорошенко 1 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 28 | Поверка ОДПУ ТС Дорошенко 1 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 29 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 1 | 04.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 30 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 10 | 11.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 31 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 12 | 02.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 32 | Ремонт ТС (Замена стояков ТС) Дорошенко 2 | Май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 33 | Поверка ОДПУ ТС Дорошенко 2 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 34 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 2 | 05.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 35 | Ремонт водосточной системы (желоб) Дорошенко 4 | май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 36 | Поверка ОДПУ ТС Дорошенко 4 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 37 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 4 | 09.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 38 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 6 | 09.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 39 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Дорошенко 6 | Сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 40 | Ремонт тамбура (Замена тамбурной двери) Дорошенко 8 | Февраль-март | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 41 | Ремонт пола в подъезде/тамбуре 1 этаж Дорошенко 8 | Февраль-март | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 42 | Промывка (опрессовка) системы отопления Дорошенко 8 | 10.06.202542 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 43 | Ремонт пола 1 этаж Комсомольская 2 | апрель | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 44 | Промывка (опрессовка) системы отопления Комсомольская 21 | 27.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 45 | Поверка ОДПУ ТС Комсомольская 23 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 46 | Промывка (опрессовка) системы отопления Комсомольская 23 | 30.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 47 | Поверка ОДПУ ТС Комсомольская 4 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 48 | Промывка (опрессовка) системы отопления Комсомольская 4 | 16-18.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 49 | Восстановление вентиляционных шахт Комсомольская 7 | апрель | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 50 | Ремонт системы водоотведения 2 подъезд Комсомольская 7 | февраль | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 51 | Поверка ОДПУ ТС Комсомольская 7 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 52 | Промывка (опрессовка) системы отопления Комсомольская 7 | 10.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В. |  |
| 53 | Ремонт пола в подъезде 1 этаж Комсомольская 8 | май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 54 | Замена чердачного люка Комсомольская 8 | апрель | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 55 | Промывка (опрессовка) системы отопления Комсомольская 8 | 26.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 56 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Комсомольская 8 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 57 | Промывка (опрессовка) системы отопления Комсомольская 9 | 14-15.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 58 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Комсомольская 9 | май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 59 | Ремонт пола в подъезде 1 этаж Лазо 1 | май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 60 | Промывка (опрессовка) системы отопления Лазо 1 | 20.06.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 61 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Лазо 1 | Сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 62 | Промывка (опрессовка) системы отопления Лазо 40 | 20.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 63 | Ремонт тамбурной группы 2 подъезд Линейная 11 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 64 | Промывка (опрессовка) системы отопления Линейная 11 | 29.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 65 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Линейная 11 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 66 | Косметический ремонт подъезда № 1,2,3 Линейная 13 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 67 | Промывка (опрессовка) системы отопления Линейная 13 | 30.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 68 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Линейная 13 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 69 | Поверка ОДПУ ТС Линейная 3 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 70 | Промывка (опрессовка) системы отопления Линейная 3 | 26.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 71 | Замена чердачного люка Линейная 5 | октябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 72 | Ремонт парадной двери 3 подъезд Линейная 5 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 73 | Промывка (опрессовка) системы отопления Линейная 5 | 26.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 74 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Линейная 5 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 75 | Ремонт тамбурных групп Линейная 7 | июль | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 76 | Промывка (опрессовка) системы отопления Линейная 7 | 27.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 77 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Линейная 7 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 78 | Замена парадной двери 2 подъезд Линейная 9 | апрель | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 79 | Промывка (опрессовка) системы отопления Линейная 9 | 28.05.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 80 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Линейная 9 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 81 | Ремонт системы отопления Матросова 30 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 82 | Ремонт системы водоотведения Матросова 30 | Февраль-март | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 83 | Промывка (опрессовка) системы отопления Матросова 30 | 28-29.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 84 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Матросова 30 | сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 85 | Промывка (опрессовка) системы отопления Матросова 32 | 30-31.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 86 | Подготовка ОДПУ ТС (профилактические работы) Матросова 32 | Сентябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 87 | Ремонт отмоски Строительная 20 | июль | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 88 | Ремонт системы теплоснабжения (тепловой узел) Строительная 20 | Май-июнь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 89 | Установка почтовых ящиков Строительная 20 | ноябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 90 | Поверка ОДПУ ТС Строительная 20 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 91 | Промывка (опрессовка) системы отопления Строительная 20 | 16-17.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 92 | Ремонт отмостки Строительная 24 | июль | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 93 | Ремонт крылец Строительная 24 | июль | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 94 | Установка почтовых ящиков Строительная 24 | ноябрь | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 95 | Замена участка трубопровода ХВС (розлив) Строительная 24 | май | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 96 | Поверка ОДПУ ТС Строительная 24 | август | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |
| 97 | Промывка (опрессовка) системы отопления Строительная 24 | 23-25.07.2025 | ООО «Николаевка ЖКХ» Овчинникова Н.В |  |